Bytom, dnia 9 lutego 2018 r.

FIRMA MAZUR Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

ul. Szyby Rycerskie 1

41-909 Bytom

[www.firmamazur.pl](http://www.firmamazur.pl/)

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.3.1/2018:**

*Wykonanie robót budowlanych – wentylacja hali produkcyjnej*

Celem zamówienia jest wykonanie prac budowalnych polegających na wykonaniu instalacji wentylacjidla zadania pn. ”*Wdrożenie innowacyjnej technologii LRTM w celu podniesienia konkurencyjności wspólnej oferty produktowej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ponadregionalnego porozumienia kooperacyjnego*”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - nr projektu POPW.01.03.01-18-0019/15

# Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, spełniającego zasadę konkurencyjności zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wersja z dnia 19 września 2016 r.*
	2. Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz stronie [www.firmamazur.pl](http://www.firmamazur.pl)
	3. Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowalnych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji.

**Podstawowe parametry przedmiotu zamówienia:**

*Zakresem przetargu jest wykonanie oraz uruchomienie poniższych układów instalacji wentylacji dla pomieszczeń produkcyjnych w hali, wraz z niezbędną dokumentacją projektową i odbiorową.*

*W ramach robót budowlanych przewiduje się zabudowę dwóch układów wentylacyjnych dla tych pomieszczeń tj.:*

1. *Układ nawiewno-wywiewny ZNW1 dla pom. wentylatora przeciw wybuchowego EX natrysku żelkotu,*
2. *Układ nawiewno-wywiewny ZNW2 dla pozostałych pomieszczeń hali.*
3. *Układ system detekcji styrenu dla stężenia wybuchowego dla pomieszczenia natrysku żelkotu.*

*Przewiduje się, że dla obydwu zespołów wentylacyjnych zabudowane zostaną centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła (wymiennik przeciwprądowy krzyżowy ZNW1, wymiennik rotacyjny dla zespołu ZNW2) oraz w filtry, nagrzewnice wodne, tłumiki akustyczne.*

*Czerpnie oraz wyrzutnie ścienne powinny zostać zabudowane w ścianach zewnętrznych w pobliżu central. Centrale powinny zostać zabudowane w pomieszczeniu magazynu, obok pomieszczeń produkcyjnych. Centrale wentylacyjne będą również pełnić funkcję źródła ogrzewania pomieszczeń, które obsługują (centrala ZNW1 będzie dostarczała 100% ciepła dla ogrzewania pom. natrysku żelkotu, centrala ZNW2 będzie dostarczała część ciepła do pomieszczeń produkcyjnych, reszta ciepła będzie dostarczana przez nagrzewnice aparatów grzewczo-wentylacyjnych; temperatura nawiewu z obu central w okresie zimowym t=+30C).*

*Nawiew powietrza do pomieszczeń ma się odbywać nawiewnikami wirowymi ze zmienną geometrią strumienia powietrza wentylacyjnego. Wywiew powietrza zużytego – kratkami wentylacyjnymi.*

# Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

W skład realizacji zamówienia wchodzą:

1. Wykonanie prac budowlanych o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia - zakład produkcyjny Zamawiającego w miejscowości Pustków (gmina Dębica).
2. Dokumentacja projektowa i odbiorowa
3. Karta gwarancyjna i instrukcją obsługi.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezagrażającej realizacji Zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi *Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych*.
2. Wykonawca udokumentuje wykonanie w przeciągu pięciu ostatnich lat minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji o kwocie minimum 150 000 PLN netto każda.
3. Wykonawca dodatkowo dostarczy wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:
	* *Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych* (wzór w załączeniu)
	* *Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (wzór w załączeniu)*
	* *Inne oświadczenia* Wykonawca (wzór w załączeniu)
	* *Zaparafowany wzór Umowy potwierdzający akceptację jego brzmienia przez Oferenta (wzór w załączeniu)*
	* *Dokument potwierdzające wymagane doświadczenie (wzór własny)*
4. Inne wymagania dotyczące oferty:
	* Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim
	* Oferta musi zawierać następujące elementy
		1. pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP)
		2. nazwę i numer zapytania ofertowego
		3. czas trwania oferowanej gwarancji – min. 2 lata
		4. termin wykonania– maksymalny termin - 30 dni od dnia podpisania Umowy
		5. datę przygotowania i termin ważności oferty.
		6. odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu.
		7. odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
		8. cenę całkowitą netto i brutto.
		9. dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
		10. pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

# Zastrzeżenia

1. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową.
3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą.
8. Złożenie oferty w postępowanie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.
9. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Przesłankami do zmiany umowy uznawane będą:
	* wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
	* wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
	* wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
	* zmiany istotnych regulacji prawnych;
	* zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

# Kryteria oceny ofert

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Kryterium | Waga kryterium [%] | Metoda oceny kryterium | Maksymalna ilość punktów |
| 1. | Cena końcowa | 85 | cena najniższej oferty/cena ocenianej oferty x 85 | 85 |
| 2. | Termin realizacji | 10 | Termin wykonania:* 30 dni od podpisania Umowy – 0 pkt
* 25 dni od podpisania Umowy – 5 pkt
* 20 dni od podpisania Umowy – 10 pkt
 | 10 |
| 3. | Gwarancja | 5 | Gwarancji udzielono na okres:* 2 lat – 0 pkt
* 3 lat – 2 pkt
* 4 lat – 5 pkt
 | 5 |

# Termin składanie ofert

Ofertę należy dostarczyć z dopiskiem „*ROBOTY BUDOWLANE - WENTYLACJA - LRTM*”:

* elektronicznie na adres firma@firmamazur.pl, lub
* w wersji papierowej w siedzibie głównej firmy przy ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom.

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Termin liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

# Ważność ofert

Składane oferty powinny zachowywać ważność przez 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

# Wyniki postępowania ofertowego

Zamawiający dokona oceny ofert w ciągu 3 dni roboczych od upłynięcia terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.[bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz stronie [www.firmamazur.pl](http://www.firmamazur.pl)

# Załączniki do Zapytania Ofertowego

* *Wzór* – Oferta cenowa
* *Wzór* – Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych
* *Wzór* – Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
* *Wzór* – Inne oświadczenia Wykonawcy
* *Wzór* – Umowa
* *Dokumentacja projektowa*
	+ Rys 1 – Cały budynek
	+ Rys 2 - Część socjalna
	+ Rys 3 – Hala elewacje