Odpowiedź na wątpliwości ofertodawców w związku z zapytaniem ofertowym

„Zakup usług budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej w gminie Pustków”

Przetarg nr. 2/1.3.1/2017

Specyfikacja ścian wewnętrznych (przegrody dot. pomieszczeń 20-24):

- Ściany wewnętrzne należy wykonać z płyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem z pianki PIR/PUR, profil zewnętrzny trapez, mikro trapez lub równoważna (dot. przegród pomiędzy pomieszczeniami oznaczonymi na rzucie 20-21-22-23-24

- Ściany należy wykonać do wysokości dachu (pełne oddzielenie pomieszczeń od siebie na wysokości), ścianki należy zamontować i połączyć ze sobą  zgodnie z zaleceniami producenta płyt warstwowych

- Nie przewiduje się wykonania sufitów w pomieszczeniach 20,21,22,23,24